## Hárok1
Príloha č. 2 - Štrukturovaný opis predmetu zákazky
Požadované parametre na uvedený druh predmetu zákazky: | Parametre uchádžačom navrhovaného tovaru
maximálny rozmer plošiny: 1450x900 mm
maximálny zdvih: 1200 mm
priehlbeň: 125 mm
pripojenie: 230 V
povrchová úprava: komaxit RAL 7035
konšt. zdvíh. mechanizmu: oceľová
dĺžka nájazdu: bez nájazdu
maximálna nosnosť: 300 kg
menovitá rýchlosť: 0,10 ms-1
pohon: elektrický atuátor
príkon: 0,3 kW
typové označenie: ZP 5
počet zastávok: 2
plošina musí spĺňať normy EN 81.41
doprava a montáž
ručný ovládač
Dátum spracovania:
Meno a priezvisko uchádzača
IČO:
Pečiatka a podpis: