{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Hárok1","Hárok2","Hárok3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hárok1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[34,3,34,8],[37,3,37,8],[39,3,39,8],[42,3,42,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["P.č.","Druh úkonu","Objekt","rok 2019","rok 2020","rok 2021","rok 2022","rok 2023","rok 2024"]
[1,"EZ","Pavilón A 1x3 roky","12/2019",null,null,"08/2022"]
[2,"EZ","Pavilón B 1x3 roky","12/2019",null,null,"09/2022"]
[3,"EZ","Pavilón D 1x3 roky","12/2019",null,null,"09/2022"]
[4,"EZ","Pavilón C 1x3 roky",null,"02/2020",null,null,"02/2023"]
[5,"EZ","Práčovňa 1x1x rok","12/2019","10/2020","10/2021","10/2022","10/2023","10/2024"]
[6,"EZ","Kuchyňa  1x3 roky",null,null,"10/2021",null,null,"10/2024"]
[7,"EZ","Garáže 1x2 roky",null,"12/2020",null,"12/2022",null,"12/2024"]
[8,"EZ","Plynová kotolňa 1x2 roky","12/2019",null,"11/2021",null,"11/2023"]
[9,"EZ","Vodáreň 1x1x rok","12/2019","10/2020","10/2021","10/2022","10/2023","10/2024"]
[10,"EZ","Kúpelne Pavilón A 1x1 rok","12/2019","11/2020","11/2021","11/2022","11/2023","11/2024"]
[11,"EZ","Kúpelne Pavilón B 1x1 rok","12/2019","11/2020","11/2021","11/2022","11/2023","11/2024"]
[12,"EZ","Prečerpávacia stanica 1x3 roky",null,null,"10/2021",null,null,"10/2024"]
[13,"EZ","Vonkajšie osvetlenie 1x4 roky",null,"8/2020",{"$nulls":3},"08/2024"]
[14,"EZ","Vonkajšie káblové NN rozvody 1x4 roky",{"$nulls":3},"02/2022"]
[15,"EZ","Trafostanica 1x4 roky",null,null,"03/2021"]
[16,"LPS","VNP do TS 1x4 roky",{"$nulls":3},"10/2022"]
[17,"LPS","Sklad č. 1.  1x4 roky",{"$nulls":3},"10/2022"]
[18,"LPS","Sklad č. 2.  1x4 roky",null,null,"11/2021"]
[19,"LPS","Sklad č. 3.  1x4 roky",{"$nulls":3},"10/2022"]
[20,"LPS","Vrátnica 1x5 rokov","12/2019",{"$nulls":4},"10/2024"]
[21,"LPS","Útulok Jesenského Trebišov 1x3 roky",null,null,"11/2021",null,null,"11/2024"]
[22,"LPS","Pavilón A 1x4 roky","12/2019",{"$nulls":3},"03/2023"]
[23,"LPS","Pavilón B 1x4 roky","12/2019",{"$nulls":3},"03/2023"]
[24,"LPS","Pavilón C 1x4 roky","12/2019",{"$nulls":3},"03/2023"]
[25,"LPS","Pavilón D 1x4 roky","12/2019",{"$nulls":3},"03/2023"]
[26,"LPS","Sklad č. 1.  1x4 roky",null,null,"03/2021"]
[27,"LPS","Sklad č. 2.  1x4 roky",null,null,"03/2021"]
[28,"LPS","Sklad č. 3.  1x4 roky",null,null,"03/2021"]
[29,"LPS","Garáže 1x2 roky",null,"09/2020",null,"09/2022",null,"09/2024"]
[30,"LPS","Prečerpávacia stanica 1x4 roky",null,"09/2020",{"$nulls":3},"09/2024"]
[31,"LPS","Vrátnica 1x4 rokov","12/2019",{"$nulls":3},"03/2023"]
[32,"LPS","ROMZ Zemného plynu 1x1 rok","12/2019","10/2020","10/2021","10/2022","10/2023","10/2024"]
[33,"LPS","Útulok Jesenského Trebišov 1x4 roky",{"$nulls":5},"09/2024"]
[34,"A","Elektrické náradie (STN 33 1600)"]
[35,null,"Trieda I. 1x6 mesiacov","05/2019","05/2020","05/2021","05/2022","05/2023","05/2024"]
[36,null,"Trieda II .a III. 1x12 mesiacov","06/2019","06/2020","06/2021","06/2022","06/2023","06/2024"]
[37,null,"Predlžovacie prívody"]
[38,null,"Trieda II. A III. 1x12 mesiacov","06/2019","06/2020","06/2021","06/2022","06/2023","06/2024"]
[39,null,"Elektrické spotrebiče ( STN 33 1610)"]
[40,"D","Ubytovacie zaraidenie 1x 12 mesiacov","06/2019","06/2020","06/2021","06/2022","06/2023","06/2024"]
[41,"E","Administratívna činnnosť 1x24 mesiacov",null,"06/2020",null,"06/2022",null,"06/2024"]
[42,null,"Pripevnené spotrebiče"]
[43,null,"Podľa STN 33 1500","06/2019","06/2020","06/2021","06/2022","06/2023","06/2024"]

{"sheet":"Hárok2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Hárok3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}